附件1:

| 区域 | 存在问题 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| 1号教学楼 | 过道超过半数配电箱门锁损坏 | 限期整改 |
|  | 三楼过道墙壁瓷砖掉落 | 限期整改 |
|  | 博物馆后门楼梯口杂物堆放较多 | 当场整改 |
|  | 1524风扇开关损坏 | 限期整改 |
|  | 1533窗户边框掉落，玻璃破碎 | 限期整改 |
|  | 1515房间顶部漏水 | 限期整改 |
|  | 1513英语教研室私拉电线 | 当场整改 |
|  | 1502门无玻璃 | 限期整改 |
|  | 1605、/104/1607/1611/1613暖气不热 | 限期整改 |
|  | 1614对面楼道玻璃碎 | 限期整改 |
|  | 1633门无玻璃 | 限期整改 |
| 行政楼 | 310暖气漏水 | 限期整改 |
| 招生就业楼 | 206/207/209/306/307卫生较差 | 限期整改 |
| 医技实训楼 | 多媒体教室线路长时间不断电，教室内音箱、电脑处于长时间工作状态 | 当场整改 |
|  | 医技实训室、经管院实训室、基础部实训室实训室内空调长时间不断电 | 当场整改 |
| 医美实训室 | 制剂车间墙壁瓷砖掉落 | 限期整改 |
|  | 中医诊断室接地开关坏 | 限期整改 |
|  | 库房灯管坏 | 限期整改 |
|  | 202办公室墙壁有裂缝 | 限期整改 |
|  | 401、403、406接地开关损坏 | 限期整改 |
|  | 404实训室漏水 | 限期整改 |
| 后勤经营场所 | 技师餐厅一楼张建（包子）插座烧毁 | 限期整改 |
|  | 技师餐厅二楼李银海（稀饭）线路未加保护管 | 限期整改 |
|  | 洗消间电源开关插座掉落 | 限期整改 |
|  | 出餐口通道不畅通 | 限期整改 |
|  | 综合餐厅一楼民族档口抽油烟机油渍过多，杂物遮挡配电箱 | 限期整改 |
|  | 综合餐厅一楼快餐处线路杂乱，水表被蒸箱烧毁 | 限期整改 |
|  | 综合餐厅二楼烤肉饭处私拉电线 | 限期整改 |
|  | 超市杂物间插座脱落，并用塑料袋包裹 | 限期整改 |