附件3：

| 区域 | 存在问题 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| 五号公寓 | 118烧水壶1个，热得快1个 | 集中销毁 |
|  | 117烧水壶1个，电热毯2条 | 集中销毁 |
|  | 116电热毯2条 | 集中销毁 |
|  | 106烧水壶2个 | 集中销毁 |
|  | 110暖风机1个，烧水壶1个，加湿器1个 | 集中销毁 |
| 二号公寓 | 210烧水壶4个，电热毯1个 | 集中销毁 |
|  | 207烧水壶1个 | 集中销毁 |
|  | 205烧水壶1个 | 集中销毁 |
|  | 203烧水壶1个 | 集中销毁 |
|  | 202电热毯1条 | 集中销毁 |
|  | 201电热毯1条，烧水壶1个 | 集中销毁 |
|  | 301电热毯1条，烧水壶1个 | 集中销毁 |
|  | 303电热毯1条，烧水壶1个 | 集中销毁 |
|  | 302电热毯1条，烧水壶1个 | 集中销毁 |
|  | 307烧水壶2个 | 集中销毁 |
|  | 306热得快4个，烧水壶2个 | 集中销毁 |
|  | 311热得快1个，烧水壶1个 | 集中销毁 |
|  | 310热得快1个 | 集中销毁 |
|  | 404电热毯1条，烧水壶1个 | 集中销毁 |
|  | 406热毯1条 | 集中销毁 |
|  | 408电热器1个，烧水壶1个 | 集中销毁 |
|  | 411电热毯1条 | 集中销毁 |
|  | 412电热毯1条 | 集中销毁 |

附部分照片：

教学楼、实训室：

1、一号教学楼教室窗户玻璃    2、一号教学楼门框玻璃

3、医技实训楼多媒体教室电脑   4、医美实训室接地开关

5、实训室内线路               6、一号教学楼内配电箱

后勤经营场所：

1、餐厅出餐口通道             2、杂乱的线路

3、超市内杂物间插座           4、餐厅私拉电线

5、教工宿舍违禁用电器        6、教工公寓违禁用电器